相关工作流程：

一、准备工作

1.相关销售人员收到用户老师的报名表后，与报名老师逐一核对仪器在保和大致运行状态，盘点上门的大致时间段范围。

2.销售人员与调度预约具体工程师的时间，并与用户老师进行最终确认。

二、 巡检交流服务内容

仪器类型：液相色谱仪、液质联用仪、气相色谱仪

保内仪器（以巡检为主）

●客户电源检查

●检查客户错误日志

●询问客户仪器的近期故障情况，是否当前有相关故障需协助诊断或解决。

●当前有急需解决的故障，可现场解决的，现场帮助用户处理。如需进一步诊断或需维修备件的，当即协助用户联系8008203278报修，由专门的工程师后续尽快上门解决，直至修复。

●现场交流互动，销售人员记录用户的需求、要求 并跟进，给出反馈。

保外仪器（以关怀交流为主）

●现场交流互动，销售人员记录用户的需求、要求 并跟进，给出反馈。

●询问客户仪器的近期使用情况、故障情况，是否当前有相关问题需工程师现场给出相关指导交流。

如近期有故障发生，现场协助引导用户报修，看是否通过单次付费维修进一步解决，或销售人员给出带病入保或学校框架优惠维保方案，供用户老师评估选择。