附件3

中国药科大学实验室特种设备安全管理办法

# 第一章  总则

第一条  为加强学校实验室特种设备安全管理，预防特种设备安全事故，保障师生生命安全和学校财产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）等政策法规及学校相关文件要求，结合学校工作实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称实验室特种设备，是指在教学科研实验过程中对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器、压力管道等国家《特种设备目录》范围内的设备。

# 第二章  管理体制与职责

- 实验室特种设备在学校实验室安全与环境保护领导小组的领导下，根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，实行学校、二级单位（学院、实验平台、研究中心等）、实验室三级管理体制。

第四条  实验室与设备管理处作为学校实验室技术安全归口管理部门，负责全校实验室特种设备的安全监管，督促、指导实验室前往政府主管部门办理特种设备的备案登记、检验检测、上岗证考核等工作。

第五条  二级单位为实验室特种设备使用管理责任单位，负责本单位实验室特种设备安全运行与管理，组织开展本单位实验室特种设备安全检查、安全教育等事项，督促并指导实验室开展特种设备备案登记、检验检定、上岗证考核等事项。

第六条  实验室安全负责人负责落实特种设备相关人员的安全责任，组织编写本单位特种设备安全操作规程及应急预案，配备必要的安全防护设施，组织本实验室特种设备申购、注册、备案、建档、定期检验、上岗证考核、日常检查、报废处置等各项工作。

# 第三章  购置注册

第七条  实验室购置特种设备应落实设备管理人员、操作人员和使用场所，经二级单位审批后方可申请采购。

第八条  特种设备的购置应严格执行国家和学校有关采购和招标的管理规定及仪器设备相关管理要求。

第九条  特种设备的安装调试应由具有国家认可资质的单位实施，实验室应与安装调试单位签订安全责任书。

第十条  实验室应在特种设备（如压力大于等于0.1兆帕且容积大于等于30升的压力容器）投入使用前三十日内，向特种设备安全监督管理部门办理注册登记，在取得使用登记证、人员上岗证、检定合格证等并向实验室与设备管理处备案后方可办理固定资产入账手续。设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理注册登记手续。

第十一条  凡未按规定取得特种设备使用登记证的特种设备严禁投入使用。

# 第四章  使用管理

第十二条  实验室应指定专门管理人员负责特种设备的安全管理工作，特种设备管理人员和作业人员应按国家有关规定取得《特种设备作业人员资格证书》，并在本单位和实验室与设备管理处备案后方可从事相应的工作，严禁无证人员上岗操作。

第十三条  实验室应将特种设备登记标志置于设备的显著位置，并在使用场地显著位置张贴安全注意事项和警示标志。

第十四条  实验室应建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制订操作规程，保证特种设备安全运行。

第十五条  实验室应建立完整、准确的特种设备技术档案，并长期保存。

第十六条  实验室应对特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验，做好记录，严禁特种设备带故障运行。

第十七条  实验室应按照国家安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

第十八条  实验室特种设备大修、改造、移装、停用前，实验室应持有关资料到特种设备安全监督管理部门申请备案，获批后方可实施。重新投入使用前，实验室应按国家规定办理变更登记，并在实验室与设备管理处备案。

第十九条  实验室特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的报废年限，实验室应立即停用，按学校固定资产报废程序办理报废手续，并按国家相关规定向登记机关办理特种设备注销手续。

第二十条  达到设计使用年限可以继续使用的，应按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，办理使用登记证书变更，方可继续使用。继续使用期间，应采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保安全。

# 第五章  应急处置

第二十一条  各二级单位应结合本单位实验室具体情况，参照《中国药科大学实验室安全事故应急预案》制定本单位事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

第二十二条  实验室发生特种设备事故，要立即启动事故应急措施和救援预案，保护现场，及时向学校有关部门报告。如情况紧急，也可先报警，然后再向学校有关部门报告。

第二十三条  事故单位应积极配合学校及上级有关部门进行事故调查，并针对事故发生的原因、经过和处理情况形成事故报告存档备案。

# 第六章  附则

第二十四条  对于违反管理制度或操作规程酿成事故，学校将视事故情节轻重，按照《中国药科大学实验室安全管理和环境保护隐患及事故认定处理办法（试行）》的有关条例，依规追究责任，触犯国家法律的，依法追究刑事责任。

第二十五条  本办法未尽事宜，按照相关法律法规执行。

第二十六条  本办法自公布之日起实施，由实验室与设备管理处负责解释。