- 附件4

- 中国药科大学辐射安全与防护管理办法

# 第一章  总则

第一条  为加强学校辐射设备的安全和防护管理工作，保障师生员工健康和学校环境安全，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》(主席令第6号)、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（生态环境部令第3号）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号）、《放射工作人员职业健康管理办法》（卫生部令第55号）等法律法规，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于学校所有涉及辐射设备的人员和单位。

# 第二章  管理体制与许可登记

第三条  辐射安全与防护管理工作实行学校、二级单位（学院、实验平台、研究中心、校医院等）、实验室三级管理体制，由校辐射安全技术小组负责全校辐射工作的安全、检查、监督和管理，办公室设在实验室与设备管理处，负责制度建设、监督检查、经费管理等日常事务；各二级单位负责落实本单位的辐射安全管理工作；实验室确保辐射工作按国家相关法律法规规范进行。

第四条  全校从事放射性同位素和射线装置的各单位或个人，应同时接受市环保、卫生和公安等行政主管部门的监督与检查。

第五条  各涉及辐射的场所须取得辐射安全许可证后方能开展相关工作，其制度建设、人员培训、安全防护等纳入学校统一管理。各二级单位根据所属实验室的放射性同位素或射线装置的具体情况，制定相应的操作规程、辐射防护和安全保卫制度、人员岗位职责、辐射事故应急处理预案等，报实验室与设备管理处备案。

# 第三章  辐射工作人员管理

第六条  根据卫生部第55号令《放射工作人员职业健康管理办法》，放射工作人员必须持证上岗。申领放射工作人员证的人员，必须具备下列基本条件：

（一）年满18 周岁，经职业健康检查，符合放射工作人员的职业健康要求。

（二）遵守放射防护法规和规章制度，接受职业健康监护和个人剂量监测管理。

（三）掌握放射防护知识和有关法规，经有资质单位举办的辐射安全培训，考核合格。

（四）放射性工作人员必须持培训合格证、个人计量检测数据、健康体检结果参加上级卫生主管部门的定期审查。

第七条  对放射工作人员具体管理要求：

（一）新参加放射工作的人员，须参加职业健康体检。

（二）体检合格后，须通过地方环境主管部门开展的辐射安全与防护考核后方能上岗，同时须按主管部门要求参加复训。

（三）放射工作人员必须佩带个人剂量计，按主管部门要求定期接受个人剂量监测。

（四）放射工作人员须定期到指定医疗单位进行职业健康检查。

（五）学校不提倡学生从事此类性质实验室工作，如果确实科研需要，其导师或课题组必须要按照学校规定，将其纳入统一管理。

# 第四章  辐射工作场所管理

第八条  新建、改建、扩建放射工作场所的辐射防护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收；辐射防护设施设计方案及相关文件，必须报上级环境保护等主管部门同意后方可实施。在放射源和射线装置类别有升级变更的情况，须经政府环保主管部门审批。

第九条  放射性工作必须在辐射工作场所进行，不得以任何理由在非辐射工作场所开展放射性工作。

第十条  辐射工作场所必须安装防盗、防火、防泄漏设施，保证放射性同位素和射线装置的使用安全。同位素的包装容器、含放射性同位素的设备、射线装置、辐射工作场所的入口处必须放置辐射警示标志，防止无关人员接近，工作人员进出辐射工作场所须登记。

第十一条  对现有的放射性实验室，按工作场所级别严格控制核素使用种类和操作量，确保辐射安全。

第十二条  当辐射工作场所改变工作性质不再用于放射性工作时，必须申请退役；退役辐射工作场所必须经专业检测单位进行污染检测，经上级环保主管部门批准，在学校辐射安全技术小组备案后方可装修、拆迁或改作它用。

# 第五章  放射性同位素和射线装置的采购与使用管理

第十三条  各相关单位必须指定专人负责保管和管理放射性同位素和射线装置，并明确岗位职责。

第十四条  使用单位提交申请材料（包括使用人、使用场所、用途、用量、简单操作步骤和废物处理等），由使用单位负责人和二级单位分管安全负责人签字、盖公章后报辐射安全技术小组办公室审核后，报保卫处备案同意后，向市环保、公安、卫生等主管部门申请办理“准购证”，经审核获证后方可采购或施工。超过30万以上的放射性设备还须开展大型仪器购置论证。

第十五条  放射性同位素的转移和运输，必须妥善包装，由专用运输工具转移、运输，不得将其随身携带乘坐公共交通工具。

第十六条  各涉源单位须根据实验室的工作需要，编写《实验室放射性同位素安全操作规程》或《实验室射线装置安全操作规程》，并在辐射工作场所醒目地方张贴相应的规章制度和操作规程。实验过程必须小心谨慎，严格按照操作规程进行，做好安全保护工作。

第十七条  各涉源单位应配备必要的防护用品和监测仪器，建立健全安全检查制度，定期对各实验室使用的放射性同位素、射线装置和辐射工作场所进行安全检查，并做好记录。相关实验室应经常性检查辐射表面污染状况，并做好记录。检测记录要妥善保存，接受学校实验室安全管理部门或环保、公安、卫生等政府主管部门的监督检查。

第十八条  各涉源单位要建立健全放射性同位素保管、领用和消耗的登记制度，做到帐物相符。放射性同位素的管理必须单独建帐，内容包括：编号、核素名称、生产厂家（产地）、购进日期、所属部门、用途、使用情况、检查情况记录等。

第十九条  应当建立放射性同位素安全保卫制度，指定专人负责，专人保管。放射性同位素应当单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，其贮存场所应当采取有效的防火、防盗、防射线泄漏等安全防护措施。

# 第六章  放射源及放射性废物处理

第二十条  对同位素实验等产生的放射性废物（包括同位素包装容器）,不得作为普通垃圾由使用单位擅自处理。放射性废物要根据其种类（固体废物、污染工具等）分别放在指定的桶中张贴标识标签，待至少衰变10个半衰期后且辐射水平低于国家相关标准后，由使用单位提出申请，实验室与设备管理处委托专业公司进行统一处置。

第二十一条  涉源单位产生放射性废源废物要及时送贮（一般要在3个月内送有资质单位收贮），送贮前要存放在本单位原贮存地，经公安、环保等有关部门同意后，采取严密措施，统一处置，同时须做好安全保卫工作。

第二十二条  含放射性同位素装置的报废，由基建后勤处牵头，辐射安全技术小组协助，经环保、卫生、公安等有关部门同意后，方可报废。在没有取出放射源的情况下，不得对废放射源以及含放射性同位素装置进行任何处理。

第二十三条  各涉源单位须按照国家标准做好废物分类和记录，内容包括：放射性废物的种类、核素名称、数量、活度、购置日期、状态（气态、液态、固态）、物理和化学性质(可燃性、不可燃性）等。

# 第七章  辐射事故处理

第二十四条  学校制定《中国药科大学辐射事故应急预案》（见附件）,各使用放射源和射线装置的单位必须根据各自的情况制定辐射事故的应急处理预案。

第二十五条  发生辐射事故（放射源被盗、丢失，放射源污染和超剂量照射，射线伤害事故等），事故单位必须根据情况启动《中国药科大学大学辐射事故应急预案》，立即采取有效的应急措施，同时向当地公安、环保、卫生等行政主管部门报告。

第二十六条  事故的发生经过和处理情况应详细记录并存档备案。

# 第八章  附  则

第二十七条  对于违反管理制度或操作规程酿成事故，学校将视事故情节轻重，按照《中国药科大学实验室安全管理和环境保护隐患及事故认定处理办法（试行）》的有关条例，依规追究责任，触犯国家法律的，依法追究刑事责任。

第二十八条  本办法自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

附件：《中国药科大学辐射事故应急预案》

附件

中国药科大学辐射事故应急预案

（2021年12月更新）

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的要求，为使本单位一旦发生放射事故时，能迅速采取必要和有效的应急响应行动，保护工作人员、公众及环境的安全，制定本应急预案。

一、组织机构

1、学校成立辐射安全技术小组，在中国药科大学实验室安全与环境保护领导小组的领导下，开展辐射安全管理工作，对辐射场所安排专人负责，网格化管理，具体如下：

| 姓名 | 职务 | 部门 | 联系方式 | 负责区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廖建民 | 组长 | 生命科学与技术学院 | 13851830449 | 同位素楼二楼 |
| 何小荣 | 成员 | 工学院 | 13913816520 | 同位素一楼 |
| 王敏 | 成员 | 门诊部 | 13770689341 | 门诊楼 |
| 孙晓莲 | 成员 | 药学院 | 17826029185 | 实验楼B楼6楼 |
| 韩智豪 | 成员 | 工学院 | 15365072294 | 同位素楼一楼 |
| 常其沛 | 成员 | 实验室与设备管理处 | 18852060962 | / |

- 应急处理领导小组职责：

（1）定期组织对场所、设备和人员的放射防护情况进行检查和监测，发现事故隐患及时上报并落实整改措施；

（2）定期组织师生开展辐射安全培训并记录；

（3）定期组织相关师生开展应急演练，并将演练结果书面记录并存档；

（4）发生人员受超剂量照射事故、放射源丢失和涉源部件损坏故障时，应启动本预案；

（5）事故发生后立即组织有关部门和人员进行放射性事故应急处理；

（6）负责向卫生行政部门及时报告事故情况；

（7）负责放射性事故应急处理具体方案的研究确定和组织实施工作；

（8）放射事故中人员受照时，要通过个人剂量计或其他工具、方法迅速估算受照人员的受照剂量；

（9）负责迅速安置受照人员就医，组织控制区内人员的撤离工作，并及时控制事故影响，防止事故扩大蔓延。

二、放射事故应急救援应遵循的原则

（1）以人为本，预防为主。

发生辐射事故后，必须采取妥善措施，尽量减少和控制事故的危害和影响。处理辐射事故时，首先考虑人员的生命安全，迅速安置受照人员就医，组织相关人员撤离，并控制事故影响，防止事故的扩大蔓延。

（2）统一领导，分级负责。

按照南京市江宁生态环境局要求，学校实行应急分级管理，根据辐射事件的严重性、可控性，仔细分析事故原因，判定事故级别。

（3）内外结合，协调高效。

充分利用学校环境应急救援力量，加强与外部救援力量联系，发挥经过专门培训的应急救援力量的作用。

（4）依法规范，加强管理。

依据有关法律、法规和规章，加强应急管理，科学施救，控制危险源，防止事故扩大。

三、辐射事故或事件报告制度

发生以下辐射事故时，学校应当立即启动辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内向当地环境保护部门和当地卫生行政部门报告。

1、因操作不当造成的地面、墙面及工作台面污染，现场有关人员应立即进行去污操作和检测，立即报告安全负责人，再由安全负责人向相关学院、辐射安全技术小组、学校相关职能部门报告。

2、发生放射性物品丢失、被盗情况，所在部门人员立即报告安全负责人和保卫处，保卫处应立即安排安保人员追查放射性物品去向；

3、发生人员受超剂量照射事故，现场人员要通过个人剂量计或其它工具、方法迅速估算受照人员的受照剂量，联系专业职业病防治院就医，立即向安全负责人，再由安全负责人向相关学院、辐射安全技术小组、学校相关职能部门报告，组织控制区内人员的撤离工作，并及时控制事故影响，防止事故的扩大蔓延。

四、辐射事故/事件处理程序

1、人员受超剂量照射事故发生后，当事人应立即通知同工作场所的工作人员离开，立即请示应急小组组长并及时上报学校实验室与设备管理处、江宁区环保局和卫生行政部门；放射源丢失后，当事人应在发现丢失的第一时间告知应急组长，立即上报学校实验室与设备管理处、保卫处、江宁环保局、公安部门和卫生行政部门；涉源部件发生损坏故障时，当事人应立即通知同工作场所的工作人员离开，通过射线检测仪器检测部件损坏发生导致的放射源射线的泄漏量是否超剂量。如果超剂量，立即请示应急小组组长并及时上报学校实验室与设备管理处、江宁区环保局和卫生行政部门；如果不超剂量，尽力联系厂家工程师对涉源部件进行维修处理。

2、应急处理领导小组召集专业人员，根据具体情况迅速制定事故处理方案；

3、事故处理必须在单位负责人的领导下，在有经验的工作人员和卫生防护人员的参与下进行，未取得防护检测人员的允许不得进入事故区。

4、各种事故处理后，必须组织有关人员进行讨论，分析事故发生原因，从中吸取经验教训，采取措施防止类似事故发生。凡严重或重大的事故，应向上级主管部门报告。

五、应急终止程序与后续整改

1、放射源被追回，并存储在安全地点由专人保管。

2、对已有受到照射的人员进行及时救治。

3、对现场进行辐射监测。

4、在确认现场辐射达标和人员安全后，应急程序终止。

六、辐射事故/事件处理总结报告

1、事故处理完毕后，辐射安全技术小组应对事故的起因、处理方法与结果进行总结，并组织相关部门进行学习。

2、辐射安全技术小组应编写事故报告，经组长审查后，归档保存。

七、紧急联系电话

| 紧急联系负责人 | 联系手机号码 |
| --- | --- |
| 廖建民 | 13851830449 |
| 韩智豪 | 15365072294 |
| 何小荣 | 13913816520 |
| 常其沛 | 18852060962 |
| 王敏 | 18915953616 |
| 生态环境 | 12369 |
| 公安 | 110 |
| 卫生 | 025-68787811 |

八、事故报告组织传递图

现场当事人

安全负责人

江宁环保局、公安部门和卫生行政部门

实验室与设备

管理处

辐射安全技术

小组

相关学院或部门