- 附件9

- 中国药科大学实验室安全排查、检查及隐患整改管理办法

第一条  为加强我校实验室安全检查与隐患整改，根据《高等学校实验室安全检查项目表》、《教育部办公厅关于开展加强高校实验室安全专项行动的通知》、《中国药科大学实验室安全和环境保护管理办法》等文件，制定本办法。

第二条  本办法中实验室是指学校教学、科研实验场所。

第三条  实验室在正常运行期间须定期开展安全排查，分为校、院、室三级，分为全面排查、专项检查、整改复查三类。

1.校级排查由实验室与设备管理处组织，每月不少于1次。

2.院级排查由各学院组织，每月不少于3次。

3.实验室自查由实验室组织，每日开展。

第四条  全面巡查依据主要为教育部最新版的《高等学校实验室安全检查项目表》，专项检查的主要依据为政府主管部门的法律法规。

第五条  校、院两级检查利用学校安全巡检系统形成记录并存档，实验室自查由实验室自行记录并存档。

第六条  校、院检查中发现的安全隐患以扣分的形式记录，隐患分值达到12分的实验室将被限制采购实验用品，若有重大安全隐患，实验室须暂停实验，立即整改。

第七条  实验室因违反管理规定，发生安全事故或事件（如烟感报警、明火、毒气泄漏、漫水等），一次性扣12分，并按相关文件调查处理。

第八条  实验室安全负责人须及时整改，提交相关材料，经审核合格后即可消分。

第九条  实验室安全检查人员应当具备实验室安全检查的相关知识，检查过程中，检查人员应采取必要的防护措施，保障自身安全。

第十条  本办法自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。